## Slide 1
Marmara Üniversitesi Marmara MEMS/NEMS/NOEMS Araştırma ve Geliştirme Merkezi

## Slide 2
Stajyer: | Öğrenci No: | Staj Yaptığı Birim:
Hasan Hüseyin ÖZMANSUR | 170220005 | Ar-Ge ve Sensör Fabrikasyonu
Özgür Emre UÇAR | 170219027 | Yazılım
Umut ASLAN | 170219024 | Ar-Ge ve Sensör Fabrikasyonu
Waseem SALKINI | 170220921 | Ölçüm ve Analiz
Sorumlu Mühendis: Hasbi ÖNER |  | 

## Slide 3
Marmara Mems/Nems/Moems Araştırma ve Geliştirme Merkezinde;
Photolithography System,
3D Optic Profilometer,
Magnetron Sputtering,
Thermal Sputtering,
Spin Coater,
Microscope,
Hot Plate,
Wet Bench,
Class 1000 Clean Room bulunmaktadır.

## Slide 4
Altıgen yapılı
En sağlam malzemelerden
Sıradan bir yapışkan selobantı grafit üzerine tekrar tekrar yapıştırıp kaldırarak elde edildi
GRAPHEN

## Slide 5
Tek katmanlı (SWCNT) ya da çok katmanlı (MWCNT)
Yüksek Emicilik; Gaz ve Sıvı arıtma
Yüksek Termal ve Elektriksel İletkenlik
Mükemmel Gerilme Mukavemeti
KARBON NANOTÜP

## Slide 6
PDMS (Polydimethylsiloxane)
Geniş molar hacim
Düşük kohezif enerji
Düşük yoğunluk
Yüksek esneklik
Görünür ve UV ışığına karşı saydam
Kimyasal ve fiziksel etkilere karşı etkisiz (inert)
Toksik olmaması

## Slide 7
Percolation Threshold
Quantum Tunneling
Piezoresistivity

## Slide 8
UMUT ASLAN 170219024
Buradan sonra Basınç Sensörünün Fabrikasyonuna odaklanacağız

## Slide 9
Üreteceğimiz basınç sensörü piezoresistivity etkisini kullanır.
Literatürde de benzerleri bulunan çalışmalar incelendikten sonra bazı komponentlerin
(PDMS-CNT-GRAPHENE)
birlikte etkileşmelerinden sonra oluşan matrislerin iletkenliğinden faydalanılmıştır.

## Slide 10
+

## Slide 13
Burada da farklı bir fabrikasyon metodu araştırıp öğrendik. Adına
PDMS-Foam denen bu yöntemi verimli sonuçlar doğurmadığı için ilk deneylerin ardından rafa kaldırdık.

## Slide 14
Basınç sensörünün ayak tabanına yerleştirilmiş hali yukarıdadır.
Burada amaçlanan ayak tabanındaki basıncın yüksek olduğu veya alçak olduğu noktalarda gelen tepkileri incelemek. Bir ayak için 6 adet sensörden eş zamanlı veri toplaması yapılmaktadır.

## Slide 15
Bakır plakalar ve kabloların yardımıyla veri iletimini Arduino UNO’ya doğru gerçekleştirdik.
Bu verilerden gelen değerler incelenerek yürüyüş analizi için kullanılacaktır. Bazı hastalıkların teşhisinde ve takibinde yardımı amaçlanmaktadır.

## Slide 16
Burada üretilen basınç sensörlerinin dinamo yardımı ile ne kadar kuvvete dayanabildikleri test edilmiştir.
Aynı zamanda bu kuvvetlerde ne kadar direnç değeri verdikleri test edilmiştir.

## Slide 17: Yapılan sensörlerden Arduino aracılığıyla veri alma
Waseem SALKINI 170220921

## Slide 18: Yapılan sensörlerin ayakkabı tabanına yerleştirilmesi
Topuk,Alt Orta Taban, Yüksek Orta Taban, 3. & 4. Metatarsal, Metatarsal ve Baş Parmak kısımlarına sensörler yerleştirilir
Yapılan sensörler iki bakır levha arasında yerleştirilir. Sonrasında kuvvet uygulanır.

## Slide 19: Yapılan sensörlerin Arduino ile ölçülmesi ve bluetooth yardımıyla bilgisayara aktarılması
HC-06
6 sensör kullanılarak veri toplanacağından 6 analog pin girişli mikrodenetleyici kullanılmalıdır.
Arduino UNO/MİNİ/NANO kullanılarak HC-06 bluetooth modülü yardımıyla veri bilgisayara aktarılabilir veya ESP32 kullanılarak WİFİ ile bilgisayara aktarılabilir.

## Slide 21: Processing programını kullanarak görselleştirme
Tek tabanlı kod ve çıktısı

## Slide 22: Processing programını kullanarak görselleştirme
Tek tabanlı kod ve çıktısı

## Slide 23
İki tabanlı kod ve çıktısı

## Slide 24: Uygulama Giriş ve Kayıt Ekranı
ÖZGÜR EMRE UÇAR 170219027

## Slide 25: Uygulama Ana Sayfası

## Slide 26: Laboratuvarda Bulunma Durumu

## Slide 27: Cihaz Durumları

## Slide 28: Cihaz Durumları

## Slide 29: Log Ekranı

## Slide 30: Envanter Ekranı

## Slide 31: Envanter Ekranı

## Slide 32: Envanter Ekranı

## Slide 33: Check List Ekranı

## Slide 34: Check List Ekranı

## Slide 35: Check List Ekranı

## Slide 36: Check List Ekranı

## Slide 37: Check List Ekranı

## Slide 38: Değer Kontrolü

## Slide 39: Kullanıcılar Ekranı

## Slide 40: Sayfa Yetkilendirilmesi